Утверждаю:

Директор МОУ СОШ № 6 им.Н.В.Кузьмина                            ______________________         Л.Л.Устинова.

«        »________________________2013г

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в МОУ СОШ № 6

1.Общие требования пожарной безопасности.

1.1.В школе должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.

1.2.Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.3.Все работники школы должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.

1.4.Все категории работников школы обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.5.Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства школы определяет директор школы.

1.6.Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности школы возлагается на директора и должностных лиц школы.

1.8.Приказом директора школы должен быть установлен противопожарный режим, в т.ч.:

-определены и оборудованы места для курения;

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

-регламентирован порядок проведения временных огневых и других  пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;

-разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и обучающихся.

1.9.В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

1.10.Директор школы с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

1.11.Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность  путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

1.13.Запрещается:

- Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- Устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т.ч. временное) любого инвентаря и материалов;

- Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- Остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- Заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

1.14.В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется директором исходя из особенности объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

1.15.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

1.16.Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются.

1.17.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

1.18.Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

1.19.При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны.

1.20.Электроснабжение школы должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.21.Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы    рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

1.22.Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном  состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается,  за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах

1.23.Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.24.Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию школы или выборочно в отдельные его части.

1.25.Директор школы определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.

1.26.Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.27.Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.28.Запрещается:

- Проживать в здании школы персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании школы легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.Основные мероприятия по пожарной профилактике.

2.1.Перед началом занятий и работ

2.1.1.Школа перед началом учебного года должна быть принята соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники территориальной и государственной противопожарной службы.

2.1.2.В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и

т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

2.1.3.Число парт в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования.

2.1.4.С обучающимися организуют занятия по изучению правил пожарной безопасности.

2.2.Во время занятий  работ

2.2.1.При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- Применять нестандартные (самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2.2.2.В случае, если при нахождении в школе работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность директор или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности.

2.2.3.При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- Допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем за двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- При отсутствии в помещении электрического освещения  мероприятия у елки следует проводить только в светлое время суток;

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25ВТ;

- При обнаружении неисправности в иллюминации ее нужно немедленно обесточить.

2.2.4.Запрещается:

- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- Украшать елку игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между стульев и устанавливать в походах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;

- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2.2.5.При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сцене и в залах.

2.2.6.При устройстве софитов необходимо применять только горючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих трусов.

2.2.7.Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.

2.2.8.Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

2.2.9.Запрещается:

- Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа директора школы;

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- Включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;

- Разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;

- Оставлять включенные газовые приборы без контроля;

- При запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.

2.3.По окончании занятий и работ

2.3.1.Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

2.3.2.По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

3.Действия при возникновении пожара

3.1.При обнаружении очага возгорания в школе любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

3.2.Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные- 60-80с, углекислотные – 25-45с., порошковые – 10-15с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

3.3.При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, школы. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные  или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

3.4.Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по тел. 01.

3.5.Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем директору школы, а при невозможности другому должностному лицу.

3.6.При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями директора школы или должностного лица, заменяющего его.

3.7.Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в школе. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т.п.

3.8.Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

3.9.При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать- бег только усилит интенсивность горения.

3.10.В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

3.11.Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

4.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

4.1.Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

4.2.Запрещается:

- Перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

- -давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

- Удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;

- Оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

4.3.Необходимо:

как можно скорее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;

- До приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;

- В случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем  медицинском принципе –«не навреди»

4.4.Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

4.4.1.При травматическом шоке:

- Осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;

- Проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет – начать реанимационные мероприятия;

- Быстро остановить кровотечение,  иммобилизовать места переломов;

- Дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70г алкоголя;

- При угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

4.4.2.Запрещается:

- Переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – шинирования;

- Снимать прилипшую после ожога одежду;

- Давать пить при жалобах на боль в животе;

- Оставлять больного без наблюдения.

4.4.3.При термическом ожоге:

Освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

Нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

4.4.4.При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную. Спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т.п.)

4.4.5.При обширных ожогах после наложения повязок, и напоив горячим чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу, Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь ( 1ч. ложку поваренной соли и ½ ч.ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды.).

4.4.6.При ранении:

- Смазать края раны йодом или спиртом;

- Наложить стерильную повязку.

4.4.7.Запрещается:

- Прикасаться к ране руками;

- При наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

4.4.8.При сильном кровотечении:

- Пережать поврежденный сосуд пальцем;

- Сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевой валик;

- Наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;

- При небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать

4.4.9.При переломах костей:

- Обеспечить покой травмированного места;

- Наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша;

- Придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;

- Приложить холодный компресс;

- Дать обезболивающее;

- При открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

4.4.10.Запрещается:

- Пытаться оставлять обломки костей;

- Фиксировать шину в месте, где выступает кость;

- Прикладывать к месту перелома грелку;

- Без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать).

4.4.11. При удушье:

- Установить  признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, по следующим показаниям;

Зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;

Зрачок сужается при приближении источника света и расширяется – при удалении;

Палец руки отекает, если его перевязать ниткой;

Кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;

- Обеспечить приток свежего воздуха;

- Уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;

- Расстегнуть одежду, стеснявшую дыхание;

- Дать понюхать нашатырный спирт;

- При отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и прямой массаж сердца.

4.4.12.Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.