УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 6

______________Л.Л. Устинова

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия персонала МОУ СОШ № 6 им. Н.В. Кузьмина

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара

1. Дежурный (сторож, вахтер) по школе обязан:

-знать и выполнять «Противопожарные правила для школ»,

-проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств

пожаротушения и связи;

-осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом

строгого противопожарного режима.

2. Дежурный (сторож, вахтер) должен иметь в своем распоряжении:

-электрический переносной фонарь;

-электромегафон или другое средство оповещения учащихся, учителей и

обслуживающего персонала в случае пожара;

-пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;

-средство связи с пожарной охраной/телефон;

-перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных

служб, руководителей школы;

3. Дежурный (сторож, вахтер) должен знать:

-расположение входов и выходов из здания и их состояние;

-местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

-порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

4. При обнаружении пожара в школе дежурный (сторож, вахтер) обязан:

1.Организовать вызов по тел. 01, указав адрес объекта.

2. Проверить включение и работу автоматической системы пожаротушения.

3.Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции.

4.Открыть все эвакуационные выходы из здания.

5. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

6.Вызвать на место пожара  директора школы.

7.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

8.Возглавить руководство тушения пожара до прибытия пожарной охраны.

9.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

10.Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

11.По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель школы, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

12.При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

Ответственный за пожарную безопасность 						С.А.Русяева