УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 6

___________________Л.Л.Устинова

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия администрации МОУ СОШ № 6 им. Н.В. Кузьмина

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара

1.Общие положения.

1.1.Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ ППБ-01-03.

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3.Инсрукция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4.Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции один раз в полугодие.

П.Порядок эвакуации при пожаре.

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по тел. 01 и сообщить о пожаре директору школы.

2.2.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3.Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4.Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5.Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7.Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность  					С.А.Русяева