Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 6 им. Н.В. Кузьмина

__________________________Л. Л. Устинова.

ИНСТРУКЦИЯ

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить «01» по телефону, установленному у дежурного вахтера , учительской или секретаря. Сообщить, например: В школе №6 пожар. Адрес: ул.Ленина 285а.. Горит в подвале. Сообщил охранник Иванов». | Работник, первым обнаруживший пожар. |
| 2. | Открывание наружных дверей. | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Дежурный вахтер к ДВТ |
| 3. | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противодымной защиты и пожарных насосов-повысителей | Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке № 1 и установка подпора воздухом в лифтовых шахтах. Если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок «Пуск вентиляторов противодымной защиты и «Пуск пожарных насосов». |  |
| 4. | Встреча пожарной команды. | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения трех пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей. | Директор |
| 6. | Эвакуация имущества. | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному директором школы. | Русяева С.А. Уткина Р.А. |
| 7. | Обесточивание помещения. | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника. | Песков В.А. |

Ответственная  за пожарную безопасность                                       Русяева С.А.